**Объем выполненных работ по текущему ремонту жилого фонда на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Объем работы | Сроки выполнения |
| ул. Советская, 83 | Косметический ремонт подъездов (№1,2) | апрель |
| ул. Ленина, 9 | Косметический ремонт подъезда | март |
| ул. Октябрьская, 55 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Замена входных дверей в подъезде № 3 | декабрь  декабрь |
| ул. Октябрьская, 57 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Ремонт примыканий у вентиляционных шахт (промочки) | май, декабрь  июнь-июль |
| ул. Октябрьская, 59 | Ремонт примыканий у вентиляционных шахт (протекание)  Замена входных дверей в подъезде № 3  Косметический ремонт подъезда № 3 | июнь-июль  август  август |
| ул. Кузнецкая, 5 | Замена основного канализационного стояка (кв. № 9,13)  Частичный ремонт крыши (протекает кв. № 5)  Замена запорного крана системы отопления в подвале подъезда № 1 | апрель  июнь  май-июнь |
| ул. Победы, 18 | Ремонт системы отопления  Замена входных дверей в подъезде № 1  Заделка межпанельных швов (кв. № 17,20) | май-июнь  май  июль |
| ул. Советская, 91 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Частичный ремонт кровли | декабрь  июнь |
| ул. Советская, 93 | Замена входных дверей в подъездах № 2  Частичный ремонт кровли | ноябрь  май-июнь |
| ул. Советская, 95 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Замена входных дверей в подъезде № 1  Косметический ремонт в подъезде № 1 | март  апрель-май  май-июнь |
| ул. Советская, 97 | Установка светодиодных светильников в подъездах | апрель |
| ул. Советская, 99 | Установка светодиодных светильников в подъездах № 1,2,4 | март-апрель |
| ул. Советская, 101 | Установка светодиодных светильников в подъездах | май |
| ул. Советская, 105 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Косметический ремонт в подъездах № 1 | апрель  июль |
| ул. Садовая, 23а | Частичный ремонт системы канализации в подвале | сентябрь |
| ул. Садовая, 24 | Установка светодиодных светильников в подъездах  Установить доводчик на входные двери в подъезде № 2 | март  май |
| ул. Луговая, 2а | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 13 | Частичный ремонт крыши | май |
| ул. Колхозная, 17 | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 9 | Обследование и частичный ремонт (по мере необходимости) системы отопления | август-сентябрь |
| ул. Советская, 98 | Замена входных дверей в подъезде № 2  Замена оконных блоков в подъезде № 2  Частичный ремонт крыши | август  май  июнь |
| ул. Советская, 100 | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 5 | Частичный ремонт системы отопления | октябрь |

В летний период (июнь-август) по мере необходимости обкашивание дворовых территорий МКД, подвоз песка на детские площадки. В зимний период чистка дворовых территорий от снега. В течение года производить поочередно инвентаризацию электрощитов в подъездах МКД.

Инженер по ЖФ Е.Н. Доронин

**Утверждаю**

**Директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Калинина**

**План**

**работы по текущему ремонту жилого фонда на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Объем работы | Сроки выполнения |
| ул. Советская, 87 | Косметический ремонт подъездов (№1,2) | май-июнь |
| ул. Октябрьская, 55 | Косметический ремонт подъезда № 2,3 | июнь-сентябрь |
| ул. Победы, 18 | Косметический ремонт подъезда № 1,2 | июнь-сентябрь |
| ул. Советская, 95 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Советская, 99 | Косметический ремонт подъезда № 1,4 | июнь-сентябрь |
| ул. Советская, 105 | Ремонт кровли | июнь |
| ул. Садовая, 23а | Ремонт ступеней крыльца  Частичный ремонт системы отопления | июнь-июль  июнь-июль |
| ул. Садовая, 23 | Замена труб ХВС в подвальном помещении подъезда № 2 | май |
| ул. Садовая, 24 | Косметический ремонт подъезда № 1 | июнь-сентябрь |
| ул. Луговая, 2а | Перенос основного эл.щита из подвального помещения | апрель-май |
| ул. Колхозная, 5 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Колхозная, 13 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Колхозная, 9 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Советская, 86 | Частичный ремонт системы отопления | июль |
| ул. Советская, 98 | Замена входных дверей в подъезде № 1  Замена основных кранов системы отопления | июль-август  май-июнь |
| ул. Советская, 100 | Замена входных дверей в подъезде № 1  Косметический ремонт в подъезде № 1 | сентябрь  сентябрь |

В летний период (июнь-август) по мере необходимости обкашивание дворовых территорий МКД, подвоз песка на детские площадки. В зимний период чистка дворовых территорий от снега. В течение года производить поочередно инвентаризацию электрощитов в подъездах МКД. По необходимости частичный ремонт кровли.

Инженер по ЖФ Е.Н. Доронин