Утверждаю

Директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ»

_________________________С.И. Калинина

План

работы по текущему ремонту жилого фонда на 2016 год

| Адрес | Объем работы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| ул. Садовая,24 | Частичный ремонт крыши | Апрель |
| ул. Садовая,23 | Частичный ремонт крыши Обследование дома по начисление ОДН по э/энергии Ремонт системы отопления- стояки (кв.1) | Апрель Май Май-июнь |
| ул. Садовая,23а | Косметический ремонт подъезда | Август |
| ул. Луговая,2а | Замена входных дверей подъезд № 1,2 Ремонт канализации в подвале Косметический ремонт подъезда № 1 | Апрель Апрель Июнь-июль |
| ул. Ленина,9 |  |  |
| ул. Кузнецкая,3,5 | Частичный ремонт крыши (д. № 3) Ремонт смотровых колодцев (4 шт.) Косметический ремонт подъездов | Апрель Июнь-июль Июль |
| ул. Колхозная, 2 |  |  |
| ул. Колхозная, 5 |  |  |
| ул. Колхозная, 6 | Частичный ремонт крыши | Май |
| ул. Колхозная, 17 | Частичный ремонт крыши Замена входных дверей подъезда № 2 | Май Сентябрь |
| ул.Колхозная,13 | Замена части трубы отопления в кв. 4 Остекление оконной рамы в подъезде № 2 Ремонт чердачного люка | Июнь Май Апрель |
| ул.Колхозная,15 | Частичный ремонт крыши | Май |
| ул.Колхозная,7 | Ремонт системы отопления подъезд № 1 Обследование дома по начислению ОДН э/энергии Утепление швов наружной стены дома (кв.5) | Июнь-июль Апрель Август |
| ул.Колхозная,9 | Частичный ремонт крыши Обследование системы отопления (кв.12) Ремонт канализационной трубы (кв.1) Ремонт дымника над кв.11 | Май Июнь-июль Апрель Май |
| ул. Октябрьская,57 | Частичный ремонт крыши Замена водопроводного стояка (1,4,7) Частичный ремонт водопровода в подвале № 1 | Апрель Август |
| ул. Октябрьская, 55 | Замена стояков отопления (кв.1,4,7) Частичный ремонт крыши | Май-июнь Апрель |
| ул. Октябрьская, 59 | Косметический ремонт и замена входных дверей в подъезде № 3 Частичный ремонт крыши | Сентябрь Март |
| ул. Советская,100 |  |  |
| ул. Советская,96 | Частичный ремонт крыши Косметический ремонт подъезда № 1 | Март Май-июнь |
| ул. Советская,98 | Частичное оштукатуривание стены в подъезде № 1 Установка двери на чердачный люк Частичный ремонт крыши | Май Апрель Март |
| ул. Советская,99 | Чистка вентиляционной шахты и косметический ремонт подъезда № 4 | Июль-август |
| ул. Советская,93 | Частичный ремонт крыши Косметический ремонт подъездов | Апрель Май |
| ул. Советская,97 | Частичный ремонт крыши Косметический ремонт подъездов Ремонт системы отопления (подвал) | Апрель Июнь-июль Апрель |
| ул. Советская,83 | Ремонт входной двери подъезда № 1 | Август |
| ул. Советская,86 | Косметический ремонт в тамбурах подъездов № 1,3 Ремонт канализационного люка Обследование дома по начисление ОДН по э/энергии | Июнь-июль Апрель Апрель |
| ул. Советская,85 | Ремонт полов в подъезде № 1 | Август |
| ул. Советская,89 | Частичный ремонт крыши Провести освещение в тамбур подъезда №2 | Апрель |
| ул. Советская,91 | Установка козырька над входом в подъезд № 1 | Сентябрь |
| ул. Советская,101 | Ремонт канализации в подъезде № 2 Обследование дома по слабому напряжению э/энергии | Май Май |
| ул. Советская,103 | Частичный ремонт крыши Косметический ремонт подъезда № 2 Замена входных дверей в подъезде № 1 | Апрель Май-июнь Июнь |
| ул. Советская,95 | Ремонт водопровода в подъезде № 2 | Июнь |
| ул. Советская,73 | Ремонт водопровода в подъезде № 1 | Апрель |
| ул. Победы,18 | Ремонт смотрового колодца | Июнь-июль |
| ул. Октябрьская, 67 |  |  |

Инженер по ЖФ                                                                                                 Е.Н. Доронин